Утверждаю:

Заведующий МАДОУ

Семендяева А.А._____

19.04.2012.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

РЕМОНТОВ В МАДОУ «Детский сад №48 общеразвивающего вида»

на 2013-2014 годы.

| 2013 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Объем работ, необходимых в выполнению | Примечания |
| 1. | Ремонт системы отопления | Замена разводки верхнего водоснабжения |  |
| 2. | Ремонт электропроводки | Замена проводки в хозблоке, в группах и кабинетах. |  |
| 3. | Ремонт водопроводных труб | Замена водопроводных труб на 1-м этаже. |  |
| 4. | Ремонт веранд | Снос и постройка новых веранд на 3-х участках |  |
| 5. | Ремонт фасада здания | Снятие старой штукатурки на уровне 2-го этажа с южной и западной стороны здания, покраска стен. |  |
| 6. | Замена входных дверей служебных помещений. | Заменить три двери на железные в хозблоке и электрощитовой. |  |
| 7. | Косметический ремонт методического кабинета | Снятие обоев, покраска стен, удаление подтеков на потолке, шпаклёвка швов, покраска потолка. |  |
| 8. | Ремонт кабинета заведующего | Потолок покрыт множеством трещин –выравнивание потолка и покраска, замена линолиума. |  |
| 9. | Ремонт кабинета завхоза | Замена полов. |  |
| 10. | Косметический ремонт прачечной. | Удаление плесени со стен и потолка, ремонт пола, побелка стен и потолка. |  |
| 11. | Замена окон в прачечной и на пищеблоке. | Замена рассохшихся рам на стеклопакеты. |  |
| 12. | Замена канализационных систем и унитазов в группе №2 | Замена старых чугунных труб на пластиковые, установка новых унитазов -2 шт. |  |
| 2014 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов работ | Объем работ, необходимых в выполнению | Примечания |
| 1. | Ремонт отмостки фундамента | Замена старой отмостки. |  |
| 2. | Ремонт пищеблока | Замена плитки на стенах пищеблока |  |
| 3. | Ремонт групповых помещений | Покраска стен в групповых и туалетных комнатах. |  |
| 4. | Ремонт лестничной площадки | Снятие старой покраски, побелка стен водоэмульсионной краской. |  |
| 5. | Замена входных дверей в групповых комнатах и музыкальном зале. |  |  |
| 6. | Замена входных дверей на 1-й и 2-й этаж. |  |  |
| 7. | Замена витражного окна на лестничной площадке. | Витраж растрескался и осыпался, замена на стеклопакет. |  |
| 8. | Косметический ремонт тамбура и туалета. | Покраска тамбура у входа и туалета, покраска стен в туалете. |  |
| 9. | Замена канализационных систем и унитазов в группе №3 | Замена старых чугунных труб на пластиковые, установка новых унитазов -3 шт. |  |
| 10. | Замена радиатора в группе №3 | В туалетной комнате демонтировать старый радиатор, заменить на новый. |  |
| 11. | Ремонт забора | Заделать дыры в заборе . |  |
| 12. | Асфальтирование дорожек на территории. | Замена старого покрытия на дорожке от входа с ул.Славной до здания. |  |
| 13. | Косметический ремонт музыкального зала. | Покраска стен. Побелка потолка. |  |

Заведующий                    подпись         Семендяева АА.