|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Виды ремонтных работ** | **Необходимые средства** | **Источники финансирования в 2012 году** | **Примечание** |
| Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Бюджет ОУ (внебюджет) |
| 1 | Ремонт вентиляционной системы на пищеблоке | 24 |  |  |  | 2010г. ремонт вентиляции |
| 2 | Замена канализации и дренажной системы вывода на пищеблоке | 32 |  |  | 32 | Работы произведены |
| 3 | Произвести косметический ремонт помещений туалетной комнаты, приёмной группы №3 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2010г. косметический ремонт и побелка 2011-пбелка стен и потолка,  |
| 4 | Произвести замену облицовочной плитки на пищеблоке | 46 |  |  |  |  |
| 5. | Сделать косметический ремонт на пищеблоке и в кладовой. | 1,7 |  |  | 1,7 | 2010г. косметический ремонт пищеблока- побелка стен и потолка, 2011-покраска оборудования |
| 6. | Оборудовать цементный пандус на площадке вывоза твёрдых отходов | 2 |  |  | 2 |  |
| 7. | Ремонт путей эвакуации | 32 |  | 20 |  |  2010- покраска лестниц,2011- оборудование запасного выхода |
| 8. | Оборудование логопункта | 4 |  |  | 4 | февраль 2012 |
| 9. | Замена подоконников в группе №2 | 3,3 |  |  | 3,3 | 2001- установка пластиковых окон |
| 10 | Замена веранд | 375 |  |  |  | 2010, 2011, реставрация веранд |
| 11. | Оборудование пандуса под мусорным баком | 2 |  |  |  |  |
| Итого: | 524,5 |  | 20 | 45,5 |  |
| №п/п |  | Необходимые средства | Источники финансирования в 2013 году | Примечание |
| Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Бюджет ОУ (внебюджет) |
| 1. | Ремонт системы отопления | 132 |  | 132 |  | 2011г- частичный ремонт |
| 2. | Замена электропроводкив группах | 60 |  |  | 60 | 2010г. замена проводки в муз.зале |
| 3. | Замена входных дверей в группах и служебных помещениях  | 26,9 |  |  | 26,9 | 2009-замена входной двери2011г. замена дверей у заведующего., и в хозблоке |
| ИТОГО: | 218,9 |  | 132 | 89,9 |  |